COMMUNE DE VILLERS-BOCAGE

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D’OEUVRE RELATIVE

A LA CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT PARA&PERI-SCOLAIRE

Procédure adaptée

Marché de maîtrise d’œuvre selon une procédure adaptée en vertu de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015

et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Villers-Bocage (80260)

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES :

LE 06 NOVEMBRE 2017

à 12h00 en Mairie de VILLERS-BOCAGE, 2 Place du 11 Novembre, 80260 Villers-Bocage

Préambule :

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Objet de la consultation

La présente consultation est organisée en vue de l’attribution du marché public de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un équipement para&péri-scolaire – Commune de Villers-Bocage (80).

Lieu(x) d’exécution

Villers-Bocage (Département de la Somme - 80) - Situé à l’angle de la rue Neuve RD97 et la rue des Airelles.

Références cadastrales _

REF AD119 - 1130 m2 / REF AD120 - 274 m2 / REF AD117 - 138 m2 // Total : 1542 m2

Organisation de la maitrise d’ouvrage

MO : Mairie de VILLERS-BOCAGE (80), 2 Place du 11 Novembre, 80260 Villers-Bocage

AMO : Impact Conseils & Ingénierie - 84 Boulevard du Général de Gaulle – 59100 ROUBAIX

Contenu du DCE

Dispositions générales

Le présent marché public est soumis aux documents suivants :

o Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles 2009 (CCAG PI 2009) ;

o Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur lors du mois d'établissement des prix du marché (mois m0 Études) - annexe 1 (Travaux de génie civil) et annexe 2 (Travaux de bâtiment).

Pièces contractuelles particulières

Le dossier de consultation aux entreprises (DCE) remis aux candidats comprend les éléments suivants :

o L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ;

o Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

o Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

o La notice de présentation de l’opération ;

o Le règlement de consultation et ses annexes.

Missions à exécuter

Missions de maîtrise d’oeuvre de base, conformément à l’article 7 de la Loi MOP, c’est-à-dire :

( ESQ : Les études d'esquisse ;

( APS et APD : Les études d'avant-projets ;

( PRO : Les études de projet ;

( ACT : L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

( VISA : Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

( DET : La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

( AOR : L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

En complément, le titulaire réalisera les missions suivantes :

( OPC : L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

Conditions de suivi

Le suivi de cette mission sera assuré par la commune de Villers-Bocage qui constituera un comité technique. Ce dernier se composera, a minima, d’élus et de techniciens de la ville. Le cas échéant, des représentants des organismes financeurs pourront être associés. Enfin, une concertation sera menée avec les futurs utilisateurs de l’équipement, tant sur le plan technique (notamment en phase de conception) que sur le plan du fonctionnement futur (sensibilisation et informations). Dans ce cadre, le titulaire s’engage à préparer les dossiers supports et à animer des réunions de présentation/information, qui pourront se tenir en soirée.

T.P. 1 : MISSION DE BASE

1.1 - Etudes d'Esquisse (ESQ)

Les études d'esquisse ont pour objet de :

-	Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maître d'ouvrage

et son assistant

-	Visiter les lieux et analyser le site

-	Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires

-	Analyser les données techniques

-	Analyser les données environnementales

-	Analyser les données financières

-	Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; en indiquer les délais de réalisation

-	Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux

-	Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation peuvent être organisées avec le maître d'ouvrage.

( Documents à remettre au maître d'ouvrage :

(	Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans des niveaux significatifs établis à l'échelle de 1/500 (0,2 cm/m) avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200 (0,5 cm/m), ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une façade significative au 1/200.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d'esquisse :

(	Note de présentation des solutions architecturales et fonctionnelles envisagées et justification du parti architectural retenu

(	Note de présentation des principes techniques retenus

(	Note sur les surfaces des différents niveaux

(	Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière

(	Note sur la compatibilité du projet avec le délai global

(	Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission et diffusion à l’ensemble des partenaires.

Les études d'esquisse sont présentées au maître d'ouvrage, pour approbation de la solution préconisée en proposant, éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

1.2 - Etudes d'Avant-projet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

1.2.1 - Etudes d'Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

-	préciser la composition générale en plan et en volume

-	contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces

-	apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement

des espaces d'accompagnement

-	vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec

les différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité

-	examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux

-	proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les performances

techniques à atteindre

- 	préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles

- 	établir une estimation provisoire détaillée du coût prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

( Documents à remettre au maître d'ouvrage :

( 	Formalisation graphique de l'APS proposé sous forme de plans, coupes et élévations à l'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)

( 	Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols

( 	Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel

( 	Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords)

( 	Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées

( 	Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par tranches fonctionnelles

(	Note de compatibilité aux exigences environnementales attendues sur cette opération

( 	Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux

( 	Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission et diffusion à l’ensemble des partenaires.

Les études d'APS sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation.

1.2.2 - Etudes d'Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître d'ouvrage ont pour objet de :

- 	déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme

- 	arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect

- 	définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif

- 	définir les matériaux

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les raccordements

- 	vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité

- 	établir l'estimation définitive détaillée du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

-	permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance

- 	arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au  CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

( Documents à remettre au maître d'ouvrage :

(	Formalisation graphique de l'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m)

( 	Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types à l'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.)

( 	Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

( 	Tableau des surfaces détaillées

( 	Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures

( 	Notice descriptive précisant les matériaux

( 	Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques

( 	Justifications nécessaires au Maître d’Ouvrage pour un dépôt éventuel de dossiers de subventionnement

( 	Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

( 	Estimation définitive détaillée du coût prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

( 	Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales solutions retenues à ce stade de la mission et diffusion à l’ensemble des partenaires.

Les études d'APD sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation.

1.2.3 - Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif.

Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention du permis de construire, constitue le dossier et assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maître d'ouvrage s'engage à communiquer au maître d'œuvre toute correspondance avec l'administration.

Dès réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain.

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Rappel : le projet s’inscrit dans le périmètre de protection d’un monuments historiques. Des échanges seront à mener avec l’ABF sur le projet. La prestation de la MOe comprend, en base, la réalisation de réunion(s), , échanges, voire pré-rendu(s) afin d’obtenir un avis favorable de la part de l’ABF sur le projet.

1.3 - Etudes de projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- 	préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre

- 	déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques

- 	préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages

- 	décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet

- 	établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré

- 	permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation

- 	déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

( Documents à remettre au maître d'ouvrage :

Documents graphiques

( 	Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revêtements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second œuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20 à 1/2

( Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux)

( Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux

( Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et charges à supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides

( Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse

( Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100

( Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100

( En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides

( Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diamètres et niveaux principaux

( Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques

( Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, etc.)

( Plan de principe d'installation et d'accès de chantier.

Documents écrits

( Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots

( Présentation détaillée du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi

( Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE

( Comptes-rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission et diffusion à l’ensemble des partenaires.

Les études de projet sont présentées au maître d'ouvrage pour approbation.

1.4 - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître d'ouvrage pour cette consultation.

Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l'entreprise générale

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues

- analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation.

La partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.

- préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître d'ouvrage.

( Documents à remettre au maître d'ouvrage :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maître d'ouvrage pour le mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).

Il tient compte du niveau de conception choisi par le maître d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou EXE).

Le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses administratives particulières), de l'acte d'engagement et du règlement de la consultation, fournis par le maître d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de l'opération.

Le maître d'œuvre établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la consultation des entreprises,  qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maître d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) qui comprend ainsi :

- les plans, pièces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités) établis par le maître d'œuvre

- les éventuels autres documents produits soit par le maître d'ouvrage soit par les autres intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrôleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au maître d'ouvrage des critères de sélection et de qualification à insérer dans l'avis de publicité

- Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection au maître d'ouvrage

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maître d'ouvrage

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financière des offres et, sil y a lieu, de leurs variantes

Dans le cas où des variantes, acceptées par le maître d'ouvrage, remettent en cause la conception de la maîtrise d'œuvre, la reprise des études donnera lieu à une rémunération supplémentaire

- Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'être retenues (mieux disantes).

Mise au point des marchés de travaux

Le maître d'œuvre met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur.

1.6 - Visa des études d'exécution et de synthèse

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faite par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre.

Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises.

La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

( Prestations incluses :

( Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents établis par la maîtrise d'œuvre

( Établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

( Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux

( Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs

( Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution à établir par l'OPC ou les entrepreneurs

( Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par l'OPC ou les entrepreneurs

( Contrôle de cohérence inter-maîtrise d'œuvre.

1.7 - Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées

- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un

- délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

- informer systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur et  établir le décompte général

- donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

( Tâches à effectuer :

( 	Direction des travaux :

- Organisation et direction des réunions de chantier

- Etablissement et diffusion des comptes-rendus

- Etablissement des ordres de service

- Etat d'avancement général des travaux à partir du planning général

- Information du maître d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

( 	Contrôle de la conformité de la réalisation :

- Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leurs contrats

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

- Etablissement de comptes-rendus d'observation

- Synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître d'ouvrage

( 	Gestion financière :

- Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte

- Examen des devis de travaux complémentaires

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte final.

- Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

1.8 - Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux

- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée

- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en oeuvre.

( Prestations confiées et documents à remettre au maître d'ouvrage :

( 	Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre :

- Valide par sondage les performances des installations

- Organise les réunions de contrôle de conformité

- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves

- Propose au maître d’ouvrage la réception.

( 	Etat des réserves et suivi

Le maître d’œuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

( 	Dossier des ouvrages exécutés

Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’œuvre, des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre.

( Au cours de l’année de garantie de parfait achèvement, le maître d’œuvre examine les désordres apparus après la réception et signalés par le maître d’ouvrage.

T.P. 2 : AUTRES MISSIONS

2.1 – Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

( pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités

( pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité

( pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

( Pour ce faire, le pilote est chargé :

( 	Pendant la phase de préparation des travaux

- de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,

- de mettre en place l'organisation générale de l'opération,

- de planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

- de planifier les travaux.

( 	Pendant la période d’exécution des travaux

- de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

- de mettre à jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes et par élément d'ouvrage,

- de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus

- de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives pour rattraper des retards

- d’apprécier l’origine des retards.

( Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception

- d'établir la planification des opérations de réception,

- de coordonner et piloter ces opérations,

- de pointer l'avancement des levées de réserves.

NB : Les éléments de mission complémentaires d’assistance suivants peuvent être confiés au maître d'œuvre :

( l’assistance au maître d'ouvrage pour mettre en œuvre, la consultation et l'information des usagers ou du public

( la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d'œuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

( l’établissement, pendant les études et / ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître de l'ouvrage et les différents intervenants concernés,

( le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une présence permanente

( la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant, éventuellement, la mise en place d’un système de gestion

( la définition et le choix des équipements mobiliers fixes

( le traitement de la signalétique

( l’assistance au maître d'ouvrage, par des missions d'expertise, en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque c’est nécessaire à la cohérence de l'opération.

Le présent C.C.T.P. comporte 11 pages.

Le pouvoir adjudicateur

Monsieur Le Maire

Lu et accepté par le  Maître  d'Oeuvre

A                                  le

………………………………